## Slide 1: DataGuard
PROTEGENDO DADOS COM INTELIGÊNCIA E CONECTIVIDADE

## Slide 2: Integrantes da Equipe DataGuard
Henrique | Pignato
Gabriel | Vitor Rosa
Kauã | Enrico Pasti Altran
Leonardo | Fernandes Fanhani
Lucas | Gabriel Bento Correa
Luke | G. dos Santos Belatine
Engenharia de Computação 3º Semestre
Campus Maria Auxiliadora

## Slide 3: ACESSO AO MATERIAL ARTIGO GITHUB
Leia nosso artigo na íntegra, acessando o código acima, ou com o link a seguir:
bit.ly/dataguard-pdf
Veja nosso repositório completo, acessando o código acima, ou com o link a seguir:
bit.ly/dataguard-repo
Qr code

## Slide 4: NOSSO OBJETIVO
A tecnologia cresce cada vez mais, sendo assim a segurança dos dados se torna primordial.
Incidentes devido pouco equipamento para Data Centers.
Segurança
Tecnologia
Quando se fala em
oscilações e indisponibilidade,
são grandes as chances de ser por conta do Data Center
➜ Falhas de energia ou hardware
➜ Superaquecimento
➜ Mal funcionamento por corrosão

## Slide 5
Uma solução inovadora para o monitoramento e controle de
Temperatura e Umidade
O DATAGUARD
Módulo IoT
Fundamental para o funcionamento dos
equipamentos de TI
Temperatura e Umidade em tempo real
Detecção precoce de problemas, tendo medidas preventivas mais rápidas
Possibilita Geração de alertas, contato automático, controle remoto de ações
DataGuard

## Slide 6: O DATAGUARD E SEU PÚBLICO ALVO
Direcionado a empresas que prestam ou possuem serviços de TI
Data Centers, CPDs, Infraestrutura de TI
Garantem a eficiência e a segurança dos equipamentos de TI, assim como sua operação total
Para Pequeno ou grande porte

## Slide 7: Pesquisas para a compreensão

## Slide 8
Pesquisas para a compreensão

## Slide 9: Umidade 30% a 60%
Chart: 
| KTE | KTO | KTW | OT | CM | Total
Sales | 30 | 60 | 10 | 0 | 0 | 100
Norma ABNT 14565:2013
recomenda temperatura e umidade relativas em uma variação especifica
Chart: 
| min | max | KTW | OT | CM | Total
Sales | 18 | 27 | 55 | 0 | 0 | 100
Temperatura
18°C a 27°C
PESQUISAS

## Slide 10
OBJETIVO
Proporcionar solução inteligente para monitoramento e mantenimento em Data Centers.
Ambientes críticos que necessitam de funcionamento contínuo, 24h/7d.
➜ Monitoramento em tempo real
➜ Geração de alertas e avisos
➜ Controle e operação do ambiente
➜ Integração com sistemas já existentes
➜ Análise aprofundada dos dados
DataGuard, projetado para eficiência, confiabilidade e adaptabilidade a infraestrutura de TI

## Slide 11: DESENVOLVIMENTO
Estabelecemos a base de funcionamento para nossa solução
de monitoramento
Com hardware pré-estabelecido
Com comunicações pré-estabelecidas
Com funções pré-estabelecidas

## Slide 12: DESENVOLVIMENTO>HARDWARE
ESP8266
DHT22
Positivo (3,3v)
Negativo (GND)
UART (TX/RX)

## Slide 13: DESENVOLVIMENTO>FIRMWARE
Programação em C++
Sistema base para o microcontrolador
Utilização de bibliotecas para o uso das funções e condições
Adafruit Sensor
ESP8266WiFi
WiFiUdp
Arduino_SNMP
E varias outras…

## Slide 14: DESENVOLVIMENTO>COMUNICAÇÕES
Protocolos utilizados
HTTP - Protocolo de Transferência de Hipertexto
SNMP - Simple Network Management Protocol
Utiliza porta TCP 80 para comunicação
Utiliza porta UDP 161 e 162 para comunicação

## Slide 15: DESENVOLVIMENTO>APLICAÇÃO

## Slide 16: DESENVOLVIMENTO>APLICAÇÃO

## Slide 17: DESENVOLVIMENTO>APLICAÇÃO

## Slide 18: DATAGUARD em ação
Apresentação do protótipo e aplicações em funcionamento

## Slide 19: CONCLUSÕES
Desenvolvemos uma ideia a partir de um problema do dia-a-dia no trabalho
Projeto eficaz que pode beneficiar a todos mantenedores de data centers.
Traz mais segurança para a vivência de TI
De forma indireta, beneficia toda a sociedade usuária de tecnologias de informação e comunicação
DataGuard melhorando a informação e comunicação!

## Slide 20
Toda a equipe obteve novos conhecimentos a partir da realização do projeto
PROJETO DE VIDA
Agregou técnica, preparando para o futuro em TI.
Projeto com possível aprimoramento e aprofundamento, melhorando o essencial e aprimorando com machine learning, segurança e recursos adicionais

## Slide 21: Alguma dúvida?
Projeto DATAGUARD
Engenharia de Computação
3° Semestre

## Slide 22
Obrigado pela atenção!
Projeto DATAGUARD
Engenharia de Computação
3° Semestre